ENERGOEFEKTIVITĀTES UZDEVUMS

A – uzdevums gadījumā, ja pretendenta sertificēšanai iesniegtais būvprojekts ir pasīvās vai gandrīz nulles enerģijas ēkas projekts.

- Novērtēt pretendenta iesniegtā būvprojekta energoefektivitātes risinājumu (ēkas arhitektoniskais veidols, norobežojošās konstrukcijas, ailu aizpildījums, inženieraprīkojums) līdzsvarotību (vai ir kāds risinājums, kuram ir īpaša, noteicoša loma ēkas energoefektiviātes rādītāju sasniegšanā, vai arī tā ir līdzvērtīga? )

- Vai, izstrādājot projektu, bija kādas grūtības energoefektivitātes rādītāju sasniegšanā?

- Vai un kādi alternatīvi risinājumi tika vērtēti, lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu?

- Vai un ar kādiem risinājumiem varētu sasniegt vēl augstākus energoefektivitātes rādītājus?

- Vai pretendents vērtē būvprojekta risinājumus kā ekonomiski pamatotus?

B – uzdevums gadījumā, ja pretendenta sertificēšanai iesniegtais būvrpojekts nav pasīvās vai gandrīz nulles enerģijas ēkas projekts.

- Novērtēt iespēju konkrēto objektu projektēt kā pasīvo ēku. Analizēt projekta aspektus, kas palielina/samazina ēkas potenciālu sasniegt pasīvās ēkas rādītājus.

- Identificēt problemātiskās mezglu vietas.

- Sniegt ieteikumus projekta risinājumu korekcijām, pēc iespējas saglabājot sākotnējo arhitektoniskā risinājuma ieceri.

- Rekomendēt ārējām norobežojošām konstrukcijām izmantojamos materiālus un risinājumus (nav nepieciešams veikt aprēķinus vai specificēt konkrētus ražojumus, sniegt vispārīgus ieteikumus), aprakstīt galvenās prasības  inženiersistēmu risinājumiem, t.sk., vadības un automatizācijas sistēmām, lai nodrošinātu ēkas paaugstinātu energoefektivitāti..